## Slide 1: Регистриране на високоскоростен температурен процес
ФЕТТ, BTL Industries
Илиян Антов
2024

## Slide 2: Задача

## Slide 3: Радиочестотна медицинска терапия

## Slide 4: Радиочестотен микронидлинг

## Slide 5: Ефект на температурата върху тъканта

## Slide 6: Текущ метод за контрол на процеса

## Slide 7: 2. Избор на решение

## Slide 8: Безконтактни температурни сензори

## Slide 9: Контактни температурни сензори

## Slide 10: Контактни сензори - сравнение

## Slide 11: Термодвойки - възможни конфигурации

## Slide 12: Коаксиални термодвойки

## Slide 13: Проблеми със съществуващите решения
Бавно семплиране - обикновено до няколко Hz
Висока цена
Липса на филтрация на входовете
Частично решение - неизгодно

## Slide 14: 3. Проектиране

## Slide 15: Блокова схема

## Slide 16: Принципна електрическа схема

## Slide 17: Комуникационен протокол

## Slide 18: Компютърно приложение - Главен прозорец

## Slide 19: Компютърно приложение - Прозорец за преглед на измерване

## Slide 20: Компютърно приложение - Предвиждане на температурата

## Slide 21: Печатна платка

## Slide 22: 4. Резултати

## Slide 23: Наситена печатна платка

## Slide 24: Експеримент студено-топло-студено

## Slide 25: Експеримент студено-топло, фронт

## Slide 26: Демонстрация

## Slide 27: Въпроси?

## Slide 28: Благодаря!

## Slide 29: Използвани източници
[1] The Basic Science of Radiofrequency-Based Devices – Michael Kreindel and Stephen Mulholland
[2] Comparing Contact and Non-Contact Temperature Sensors – Process Parameters
[3] Comparing Contact and Non-Contact Temperature Sensors – AZo Sensors
[4] Thin Film Gauges and Coaxial Thermocouples for Measuring Transient Temperatures - Müller Instruments
[5] Newton's law of cooling - Wikipedia