## Параметри (характеристики)

Изисквания към устройството:

- Брой канали: 4

- Температурни сензори: термодвойки от тип J, K, T или E;

- Обхват: -20°C до 200°C

- Чувствителност: 1°C;

- Честота на семплиране: до 100 kS/s (100 kHz), т.е. период на семплиране 10 μs;

- Връзка към компютър: посредством USB интерфейс;

- Управление: чрез компютърно приложение;

- Възможност за вторична обработка на измерванията с цел ускоряване на измерването и допълнителна филтрация;

- Филтрация на случайни синфазни и диференциални шумове за всеки от каналите;

- Възможност за включване на специална дълбока филтрация към всеки от каналите, предназначена за потискане на синфазен и диференциален шум с честота 1 MHz, породен от загряващия RF ток;

- Възможност за визуализация и записване на снетите данни.

Фиг. 4.1. Блокова схема на устройството

Фиг. 7.2.1. Комуникационен протокол

Фиг. 7.3.2. Алгоритъм на работа на главния прозорец на приложението

Фиг. 7.3.5. Алгоритъм на работа на прозорец за преглед на измерване

Фиг. 7.4.1. Алгоритъм на работа на микроконтролера

Фиг. 8.3. АЧХ и ФЧХ на филтрите в обхвата 10 Hz – 10 MHz

Приложение 1

Принципна електрическа схема

Приложение 2

Печатна платка - слоеве

Приложение 3

Печатна платка - монтажен чертеж